|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hastanın adı soyadı:Protokol No: |  | Ameliyatı:Ameliyat tarihi: |
| RİSK FAKTÖRLERİ | EKİPMAN |
| ASA | 1 |  |  | Hava yolu (Airway) | Var ve Çalışıyor | Evet | Hayır |
| 2 |  |  | Maske |  |  |
| 3 |  |  | Airway |  |  |
| 4 |  |  | Laringoskop |  |  |
| 5 |  |  | Mandren |  |  |
| E |  |  | Endotrakeal tüpler |  |  |
| MALLAMPATİ SINIFLAMASI |  |  |  |
|  | Solunum (Breathing) |  | Evet | Hayır |
| Kaçak (300ml/dk taze hava akımı 30cmH2O Basınç sağlar) var mı? |  |  |
|  Sınıf 1 |  Sınıf 2 |  Sınıf 3 |  Sınıf 4 | Sodalime’da renk değişikliği var mı? |  |  |
|  | Sirkulatuar sisteme çift balon testi uygulandı mı? |  |  |
|  | Yok | Var | Açıklama | Aspiratör (Suction) Çalışıyor mu? |  |  |
| Aspirasyon Riski |  |  |  |
| Bilinen Alerjisi |  |  |  | İlaç ve malzeme ( Drugs and device) |  | Evet | Hayır |
| İlaç Kullanım Öyküsü |  |  |  | Oksijen tüpü dolu ve kapalı |  |  |
| Ek hastalık öyküsü |  |  |  | Vaporarizer dolu ve yerinde |  |  |
|  | Serumlar damlıyor |  |  |
| Anormal muayene bulgularını yazınız | İlaçlar Hazır |  |  |
|  | Kan ve sıvılar hazır |  |  |
|  | Monitörün alarmı açık |  |  |
|  |  Nemlendirici, ısıtıcılar, Termometre hazır |  |  |
|  | Acil (Emergency) |  | Var | Yok |
|  | Yardımcı Kişi |  |  |
|  | Adrenalin |  |  |
|  | Süksinilkolin |  |  |
|  | Ambu |  |  |
|  | Eğim verilebilen masa |  |  |
|  |  |  |  |

**Sorumlu Anestezi Hekimi Adı Soyadı**