|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **GÜNLÜK BAKIM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 |
| Yıkama Cihazı Günlük Çalışma Takibi |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | | √ | √ | |  |  | | √ | √ | √ | √ |  | |  |  | √ | √ | | √ | √ | √ |  |  | | √ | √ | √ |
| Yıkama Cihazı Su Tesisat kontrolü |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | | √ | √ | |  |  | | √ | √ | √ | √ |  | |  |  | √ | √ | | √ | √ | √ |  |  | | √ | √ | √ |
| Yıkama Cihazı Kapak Kontrolü |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | | √ | √ | |  |  | | √ | √ | √ | √ |  | |  |  | √ | √ | | √ | √ | √ |  |  | | √ | √ | √ |
| Ultrasonik Yıkama Cihazı Günlük Çalışma Takibi |  | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | | √ | √ | |  |  | | √ | √ | √ | √ |  | |  |  | √ | √ | | √ | √ | √ |  |  | | √ | √ | √ |
| **Kontrol Eden İmza** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **15 GÜNLÜK BAKIM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | | 30/01/2018 | | | **Bakım Sorumlusu** | | | | | | **İmza** | | | | | **Kontrol Eden** | | | | | | **İmza** | | | |
| Yıkama Cihazı Temizliği ve Çalışma Kontrolü | | | | | | | | | √ | | √ | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Yıkama Cihazı Kimyasalları Kontrolü | | | | | | | | | √ | | √ | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Elektrik ve Su Tesisatı kontrolü | | | | | | | | | √ | | √ | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Ultrasonik Yıkama Cihazı Temizliği ve Kimyasalları Kontrolü | | | | | | | | | √ | | √ | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |

**YIKAMA VE ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI YILLIK KONTROLÜ**

|  |
| --- |
| **Kontrol : ………/………/2018 Firma Adı :** |